(неофіційний переклад)

ДОДАТОК A - Специфікація

до Запрошення Представництва УВКБ ООН до участі в тендері RFQ 2020-150

закупівлю рубероїду, коника покрівельного та

цвяхів.

- СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

| ЛОТ | ТОВАР | Характеристики | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коник покрівельний | Цинкована сталь. Розмір 200x200x2000мм, 0,4-0,5мм товщина. Відповідні сертифікати | 446 шт |
| 2 | Рубероид | Основа: покрівельний картон. Розмір рулону: 1x15м Площа в рулоні: 15 кв. м Вага: від 16,5 кг. Відповідні сертифікати | 154 рул. |
| 3 | Цвяхи шиферні | Діаметр: 5 мм Довжина: 120 мм Покриття: без покриття Матеріал: сталь Фасовані у тару по 1кг Відповідні сертифікати | 213 кг |
|  | Цвяхи 5*200 мм | Матеріал: сталь Фасовані у тару по 1кг Відповідні сертифікати | 21 кг |
|  | Цвяхи 3x70 мм | Матеріал: сталь Фасовані у тару по 1кг Відповідні сертифікати | 63 кг |

Відповідність специфікації має підтверджуватися сертифікатом якості.