## Лист1
Додаток A - Спеціфікація пневмокаркасних наметів до тендеру УВКБ ООН ІТВ 2020-04
В рамках імплементації проекту УВКБ ООН зі сприяння діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Луганскій області, УВКБ ООН проводить тендер на закупівлю пневмокаркасних наметів.
Умови постачання: | DAP
| м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175 | 1 тент
| м. Волноваха, пров. Енергетичний, 6 | 1 тент
| м. Курахове, вул. Грушева, 50 | 1 тент
| м. Щастя, вул. Республіканська, 1А | 2 тенти
| м. Золоте | 2 тенти
| м. Бахмут, вул. Сибірцева, 23 | 1 тент
Срок постачання: протягом 45 днів з моменту видачі замовлення на постачання
Якість: Наявність сертифікатів якості згідно міжнародно визнаних стандартів
Гарантійні зобов'язання: Учасник тендеру повинен вказати строк гарантії на виявлені дефекти та строк відповідальності за гарантійними забов'язаннями
Оплата: Протягом 30 календарних днів з моменту письмового підтвердження прийняття товарів УВКБ ООН.
Товар | Орієнтовне референсне зображення товару | Спеціфікація
Пневмокаркасний намет |  | Кількість наметів - 8 шт.
Ширина 6м
Довжина 12м
Висота 3.5м
Матеріал: ПВХ плівка
Габаритна площа 72 м²
Кількість вхідних груп мін. 2 шт.
Кількість вікон з ПВХ завісою мін. 10 шт.
Час автоматичного розгортання до 60 хвилин
Кольор: синій.
Температурний режим використання -40С...+50С
Мінімальна комплектація кожного намету: 1.монтажні кілки в необхідній кількості; 2. ремонтний набір 1 шт; 3. насос електричний 220В/12В 1 шт; 4. насос ножний 1 шт; 5. монтажні місця для освітлення; 6. чохол для зберігання а транспортування; 7. додатковий внутрішній шар з поліестеру з утеплюючим щаром з синтепону товщиною мін. 20 мм; 8. дизельна теплова пушка з термостатом 1 шт; 9.пересувний кондиціонер належної потужності відповідно до зазначених габаритів намету 1 шт; 10. з'ємний тамбур 1 шт; 11. перегородка внутрішнього приміщення 1 шт.