Обсяг та опис робіт

"Проекту Мирного Співіснування УВКБ ООН" по ремонту

"Громадський центр для мешканців та переселенців мікрорайону

"Черемушки" міста Бахмут"

1. Характер обслуговування

УВКБ ООН прагне найняти підрядника для проведення ремонтних робіт на території, зазначеній в BoQ, де УВКБ ООН займатиметься ремонтом приміщень в Громадському центрі для мешканців та ВПО в місті Бахмут, район Черемушки.

2. Робота включає

Приміщення потребує ремонтних робіт та перепланування.

Відповідно до цього запиту, УВКБ ООН відремонтує підлогу, стелю, стіни, сантехніку, систему опалення, електромонтажні роботи, вікна, двері та сходи, а також встановить перегородки, а також новий окремий вхід / вихід для цього громадського центру.

Деталі втручання описані в BoQ

Там, де це доречно, очікуваний час виконання згадується у BoQ.

Зобов'язання УВКБ ООН:

1. УВКБ ООН забезпечить Підряднику та його персоналу доступ до об'єктів організовано та на основі попереднього затвердження

2. УВКБ ООН здійснюватиме нагляд за роботою з прибирання, а прийняття / відмова від виконаних робіт буде залежати виключно від дотримання технічних вимог

3. Після задовільного завершення УВКБ ООН виплатить Підряднику належні суми на підставі Робочих Замовлень та виконаних кількостей

Зобов'язання Підрядника:

1. Підряднику буде виплачено лише виходячи з обсягу виконаного ремонту, що відповідає одиничним тарифам, як було погоджено.

2. Усі ремонтні роботи повинні відповідати нормам та стандартам України.

3. Виконавець включає все необхідне обладнання, матеріали та практику роботи, щоб відповідати цим стандартам та правилам, навіть якщо це не точно зазначено в цій загальній специфікації.

4. Підрядник несе відповідальність за страхування робіт / робітників та відповідальність за ремонт та / або заміну будь-чого, що було пошкоджено підрядником або їх субпідрядниками на об'єкті.

C. Важливе зауваження:

Підрядник повинен бути готовий розпочати роботи до дня, визначеного УВКБ ООН (протягом 48 годин попередження). Будівництво має бути закінчене за погодженням з технічною групою. Роботи контролюватиме технічний персонал УВКБ ООН у Слов'янську.

По завершенні робіт та після технічних перевірок УВКБ ООН видає сертифікат про закінчення будівництва.

D. Оплата:

Оплата здійснюється при задовільному виконанні робіт на основі прогресу після подання рахунку-фактури, який засвідчує інженер сайту. Оплата здійснюється протягом 30 робочих днів з дня отримання рахунку-фактури.